
1. Информация о доступной мощности по центральным сетям МУП «Успенский водоканал»
	Наименование объекта, адрес
	Установленная мощность (м3 в сутки)
	Присоединенная мощность (м3 в сутки)
	Доступная мощность (м3 в сутки)

	Очистные сооружения водоснабжения, с. Успенское, ул. Ленина
	5000 м3
	4600 м3
	400 м3

	Очистные сооружения канализации, с. Коноково, промзона
	4000 м3
	1800 м3
	2200 м3
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