- Информация о доступной мощности по центральным сетям МУП «Успенский водоканал»

| Наименование объекта, адрес | Установленная мощность (м3 в сутки) | Присоединенная мощность (м3 в сутки) | Доступная мощность (м3 в сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения водоснабжения, с. Успенское, ул. Ленина | 5000 м3 | 4600 м3 | 400 м3 |
| Очистные сооружения канализации, с. Коноково, промзона | 4000 м3 | 1800 м3 | 2200 м3 |