Мероприятия заказчика. Согласование на земляные работы.

Для обеспечения технической возможности подключения объекта заказчик

- вносит плату за подключение в размере и в сроки, установленные договором о подключении;

- разрабатывает проектную и (или) рабочую документацию в соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения обеспечения (приложение № 1 к типовому договору о подключении);

- предоставляет лист согласования на земляные работы согласно установленной форме от сельского поселения на землях которого будет проводиться техническое присоединение с разрытием грунта. В данном документе отражён  перечень коммунальных  служб, необходимость которых согласовать и указать размещение в точке разрытия своих инженерных сетей, при наличие их, присутствовать на месте разрытия.

- предоставляет  МУП «Успенский водоканал» проектную и (или) рабочую документацию для проверки соответствия ее условиям подключения (приложению № 1 к типовому договору о подключении);

- предоставляет один экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации;

- обеспечивает доступ  МУП «Успенский водоканал» для технического надзора и проверки;

- направляет в адрес  МУП «Успенский водоканал» уведомление о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и (или) уведомление о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

- подписывает Акт о готовности (приложение №3 к типовому договору о подключении).