[bookmark: _GoBack]Проверка рабочей документации.
•         Рабочая документация на соответствие техническим условиям (условиям подключения) рассматривается группой технического надзора  МУП «Успенский водоканал».
•         Прием, регистрация и выдача проектов (заключений по ним) осуществляется по адресу: ул. Ленина д.244 в приемные дни.
•         Рабочая документация на сети водоснабжения и (или) водоотведения сдается в 2-х экземплярах (разделы НВК, ВК, НК, НВ). К разделам рабочей документации необходимо прикладывать сопроводительное письмо на имя директора  МУП «Успенский водоканал» Богданова Гранта Валерьевича и копию технических условий, на основании которых выполнялась рабочая документация.
- При реконструкции (строительстве) проезжей части (дороги) рабочая документация, выполненная на основании технических условий  МУП «Успенский водоканал», также сдается в 2-х экземплярах.
 - Рабочая документация для согласования смежных сетей (разделы ЭС, ТС, НСС и т.п.) сдается в 1-ом экземпляре, кроме проектов, выполненных на основании ТУ  МУП «Успенский водоканал».
Для согласования проектов планировки и проектов межевания:
1.    Копия письма  МУП «Успенский водоканал» с информацией для подготовки ПП и ПМ
2.    Схема размещения инженерных сетей – 2 экз.
3.    Схема межевания земельного участка
4.    Пояснительные записки к проектам планировки и межевания
5.    Прочие графические материалы
•         Срок рассмотрения рабочей документации - не более 30 рабочих дней со дня регистрации. О степени готовности рассмотрения можно узнать по тел. 5-68-77  Строительный отдел  МУП «Успенский водоканал» .
•         В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, заказчик обязан в течение 5 дней направить организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении (технологическом присоединении). Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями.
осуществляет технический надзор за строительством сетей и объектов по мере их готовности;
 
Технический надзор
Проверку строящихся заказчиком объектов систем водоснабжения и водоотведения на соответствие согласованной рабочей документации выполняет группа технического надзора Строительного отдела  МУП «Успенский водоканал» .
Заказчик обеспечивает доступ исполнителя к строящимся объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения. По мере выполнения отдельных этапов работ заказчик предъявляет к осмотру этапы работ, подлежащие освидетельствованию: устройство оснований, фундаментов, укладка труб и устройство упоров, изоляция, сварка, гидравлические испытания, устройство колодцев и камер, монтаж запорной арматуры. Принятые работы оформляются Актами, в том числе скрытых работ, и подписываются представителями заказчика и  МУП «Успенский водоканал».
Акты технической готовности на вновь созданные объекты оформляются в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя России от 30.12.1999 №168).
После окончания строительства, заказчик направляет  МУП «Успенский водоканал» уведомление о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и (или) уведомление о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод.
Заказчик обеспечивает доступ представителей  МУП «Успенский водоканал» для осуществления проверки готовности созданных им сетей и объектов. 
МУП «Успенский водоканал» осуществляет проверку готовности созданных заказчиком внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и (или) отведению сточных вод, устанавливает пломбы на приборах учета холодной воды и стоках (если это предусмотрено условиями подключения), составляет Акт на приемку прибора учета.
Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами Акта о готовности (приложение №3 к типовому договору о подключении).
Проверяет готовность к подключению сети и оборудования заказчика после получения от заказчика уведомления о готовности (водоснабжение, водоотведение); устанавливает пломбы на приборах учета и составляет акт на приемку прибора учета;
готовит и направляет заказчику Акт о готовности (приложение № 3 к типовому договору) после проверки готовности.
